| DADOS DO EQUIPAMENTO – CABOS | STATUS |  |
| --- | --- | --- |

| Cliente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaborado por: |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  |  |  |  |  |  | TAG: |  |  |  |  | Data Fabricação: |  |
| Modelo/Tipo: |  |  |  |  |  | Tensão Nominal: kV |  |  |  |  | Comprimento do Cabo m |  |  |  |
| TESTES DE RECEBIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistência do Isolamento (GW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo |  |  | PAR 1 |  |  |  | PAR 2 |  |  |  | PAR 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1V x Demais+T |  | 1L x Demais+T |  | 2V x Demais+T |  | 2L x Demais+T |  | 3V x Demais+T |  |  | 3L x Demais+T |
| 1º Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5º Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| à 20ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada: kV |  |  |  |  |  | Temperatura Ambiente: ºC |  |  |  |  | Umidade Relativa do Ar: % |  |  |  |
| Corrente de Fuga - Tempo em minutos/Tensão aplicada 1.000 Vcc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min |  | Vcc |  | PAR 1 |  |  | PAR 2 |  |  |  | PAR 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1V | 1L |  | 2V |  |  | 2L | 3V |  |  | 3L |
| 5* |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Manter 1000 Vcc por 5 min., registrar o maior valor de corrente de fuga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistência Ohmica do Condutor (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor em W |  |  | PAR 1 |  |  |  | PAR 2 |  |  |  | PAR 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1V |  | 1L |  | 2V |  | 2L |  | 3V |  |  | 3L |
| à 20ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura Ambiente: ºC |  |  |  |  |  |  |  | Umidade Relativa do Ar % |  |  |  |  |  |  |

| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |
| --- | --- | --- |