| DADOS DO EQUIPAMENTO - DISJUNTOR |  |  |  | STATUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de serie |  | Local de instalação |  |  |  |
| Tipo |  | Fabricante |  |  |  |
| Data de fabricação |  | Volume de óleo (L) |  |  |  |
| Corrente nominal (A) |  | Tensão nominal (KV) |  |  |  |
| Motor (VCA) |  | Bob. mínima (VCA) |  |  |  |
| Bob. de abert. (VCA) |  | Bob. fecham. (VCA) |  |  |  |
| Rele de corrente (A) |  | Interruptância (KA) |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un: |  | In: |  | I máx. Rup.: kA |  |  |
| N0 Série Mec. de Acionam. |  | Quant. de Câmara por Fase: |  | Tensão de Comando: |  |  |
| N0 Série Câmaras Princ.: | Polo A: |  | Polo B: |  | Polo C: |  |
| Dielétrico da Câmara Principal: |  |  | Mecanismo de Acionamento: |  |  |  |
| ☐ Óleo Isolante SF6 ☐ Ar Comprimido | ☐ Vácuo |  | ☐ Molas ☐ Ar Comprimido |  | ☐ Hidráulico |  |

| TA (ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | URA (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPEÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA - OK: CONFORME / NC: NÃO CONFORME / NA: NÃO APLICAVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação da abertura e fechamento |  |  |  | ☐ OK | ☐ NC |  |  | ☐ NA | Pintura |  |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC | ☐ NA |
| Revisão e lubrificação do comando mecânico |  |  |  | ☐ OK | ☐ NC |  |  | ☐ NA | Indicador de nível de óleo |  |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC | ☐ NA |
| Revisão dos isoladores e terminais de contato |  |  |  | ☐ OK | ☐ NC |  |  | ☐ NA | Nível de óleo |  |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC | ☐ NA |
| RESISTÊNCIA DE CONTATO – MICROHMÍMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase R | 3.20 |  | ☐ µΩ ¦ ☐ mΩ ¦ ☐ Ω |  |  | Fase S | 3.11 |  | ☐ µΩ ¦ ☐ mΩ ¦ ☐ Ω |  |  | Fase T | 3.21 |  | ☐ µΩ ¦ ☐ mΩ ¦ ☐ Ω |  |  |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO – MEGÔMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO ABERTO (MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPAMENTO FECHADO (MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase R - R - Massa |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase R-Massa–Fase T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase S - S - Massa |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase S-Massa–Fase R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase T - T - Massa |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase T-Massa–Fase S |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OSCILOGRAFIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Fechamento (C) |  | Tempo de abertura (O) |  |

| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |
| --- | --- | --- |