AT 	 BT

| DADOS DO EQUIPAMENTO – PARA RAIO | STATUS |  |
| --- | --- | --- |

| Cliente: |  |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local do Equipamento: |  |  | Elaborado por: |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |
| Fabricante: | Tipo: | Ano Fabricação: - |  |  |
| Tensão Nominal: | Corrente Descarga: | Fabricante do Contador: - |  | Modelo do Contador: - |

| Número Elementos por Fase: |  | Contador de descarga: Com Sem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Operações Encontrado: | Fase R: | Fase S: | Fase T: | Nº de Operações Deixado: |  |  | Fase R: | Fase S: | Fase T: |
| Número de série | R |  |  |  | S | T |  |  |  |
| 1º (Superior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificações / Serviços ý A = Aprovado ý R = Reprovado ý I = Inexistente / Não executado |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A R I A R I |  |  |  |  |  |
| 01 Conectores verificados. ☐ ☐ ☐ |  | 05 Reaperto das conexões ☐ ☐ ☐ |  |  |  |
| 02 Aterramentos verificados ☐ ☐ ☐ |  | 06 Isoladores Verificados ☐ ☐ ☐ |  |  |  |
| 03 Base Isolante. ☐ ☐ ☐ |  | 07 Contador de Descargas ☐ ☐ ☐ |  |  |  |
| 04 Limpeza dos Isoladores ☐ ☐ ☐ |  | 08 |  |  |  |
| ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Temperatura Ambiente °C |  |  | Umidade Relativa % |  |  |
| Medições nos Elementos | Tensão de Ensaios | Leituras em MW |  |  |  |
|  |  | Fase R |  | Fase S | Fase T |
| 1º (Superior) A – B |  |  |  |  |  |
| 2º B – C |  |  |  |  |  |
| Total A – C |  |  |  |  |  |
| Base Isolante |  |  |  |  |  |

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Megôhmetro - ( ) Fator de Potência - ( )

OBSERVAÇÃO / RECOMENDACOES