| DADOS DO EQUIPAMENTO – RETIFICADOR DE BATERIA | STATUS |  |
| --- | --- | --- |

| Cliente: |  |  | Data: |
| --- | --- | --- | --- |
| Local do Equipamento: |  |  | Elaborado por: |
| CARACTERÍSTICAS DO RETIFICADOR |  |  |  |
| Fabricante: | Tipo: | Nº Série: | Ano Fabric.: |
| Tensão Entrada: Vca | Tensão Saída: Vcc | Tensão Flutuação: Vcc | Tensão Recarga: Vcc |
| Corrente Entrada In: A | Corrente Saída A | Potência Entrada: kVA | Potência Saída: kVA |
| CARACTERÍSTICAS DAS BATERIAS |  |  |  |
| Fabricante: | Tipo: | Ano Fabric.: | Capacidade Nominal: A/H |
| Autonomia em: H | Quantidade Elementos: | Tensão de cada elemento: Vcc | Tensão Nominal Banco: Vcc |
| Eletrólito: Chumbo-Ácido Alcalino |  |  |  |

| Verificações / Serviços |  |
| --- | --- |
| ý S = Sim. ý N = Não | ¨ Inexistente / Não executado |

| Retificador |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Limpeza e conservações |  | 05 | Tensão de flutuação verificado |  |
| 02 | Reapertos das conexões |  | 06 | Tensão de recarga verificado |  |
| 03 | Aterramento do painel verif. |  | 07 | Corrente de recarga (Imáx) verif. |  |
| 04 | Circuitos de alarmes verif. |  | 08 | Operação manual - automático |  |
| Baterias |  |  |  |  |  |
| S |  | S |  |  |  |
| 01 | Limpeza e conservações |  | 05 | Reapertos das conexões |  |
| 02 | Alinhamentos dos elementos |  | 06 | Níveis dos eletrólitos verificado |  |
| 03 | Estruturas em bom estado |  | 06 | Densidade dos eletrólitos verificado |  |
| 04 | Aterramento verificado |  | 07 | Tensão de cada elemento verificado |  |

| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |
| --- | --- | --- |

| Medições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Total: Vcc |  |  |  |  |  | Temperatura Ambiente ºC |  |  |  |
| N0 do Elem. |  | Densid. (g/cm3) |  | Tensão (Vcc) | Temp. (ºC) | N0 do Elem. | Densid. (g/cm3) | Tensão (Vcc) | Temp. (ºC) |
| 01 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |