|  |  |  | RELATÓRIO CAMPO SPDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA SPDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  |  | CLIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE SPDA |  |  | - Método de Franklin - Método Gaiola de Faraday ou Malha - Método da esfera rolante, Eletrogeométrico ou Esfera fictícia de Franklin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - SPDA Estrutural (natural) - SPDA Não Estrutural (não natural) |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO |  |  | - Termômetro Digital |  |  |  |  |  | - Alicate Termômetro |  |  |  |  | Revestida com cabos de: mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPE TÉCNICA: NÃO CONFORMIDADES DEVEM SER EVIDENCIADAS COM FOTOS IDENTIFICADAS E REGISTROS NESTE FORMULÁRIO COM DIAGNOSTICO/RECOMENDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPEÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OK: CONFORME ¦ NC: NÃO CONFORME ¦ NA: NÃO APLICAVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto SPDA |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  | Integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para os subsistemas não naturais |  |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  |
| Subsistema de Captação (deterioração/corrosão) |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsistema de Descida: CONDUTORES (deterioração/corrosão) |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  | Caixa de inspeção |  |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  |
| Subsistema de Descida: CONEXÕES (deterioração/corrosão) |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  | Isoladores |  |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  |
| Condição das Equipotencializações |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  | Eletroduto de PCV ¦ 3 metros |  |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  |
| Subsistema de Aterramento (corrosão dos eletrodos) |  |  |  | ☐ OK |  | ☐ NC |  | ☐ NA |  |  | Identificado algum ponto de ruptura? |  |  |  |  | ☐ SIM |  |  | ☐ NÃO |  |  |  |
| RECOMENDAMOS QUE O VALOR ADMISSÍVEL PARA AS MALHAS DE ATERRAMENTO; DESCIDAS DE PARA-RAIOS E RESISTIVIDADE DE SOLO SEJAM DE NO MÁXIMO 10 Ω. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº Ponto | Nº Foto |  | Valor (Ω) |  |  |  |  |  |  |  | Nº Ponto | Nº Foto |  |  | Valor (Ω) |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROQUI / LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSÃO ¦ OBSERVAÇÕES ¦ RECOMENDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rua Pedro Gianfrancesco – N 200 – Parque Via Norte – CEP: 13.065-195 Telefones: (019) 4122-0042 – 4122-0065 – 4042-8652 – 4042-8653

Campinas / SP WWW.NXENERGYBRASIL.COM.