| DADOS DO EQUIPAMENTO – BANCO DE CAPACITORES | STATUS |  |
| --- | --- | --- |

| Cliente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |
| Verificações: A = Aprovado |  |  |  |  | R = Reprovado |  |  |  |  |  |  | N/A = Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A R N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A R N/A |  |  |  |  |  |
| 01 Limpeza e Conservações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 Estruturas em bom estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Reaperto das Conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 Chaves Seccionadoras Verificadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 Isoladores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 Base Fusíveis e Fusíveis Verificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 Estado das Carcaças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 Disjuntores e Acionamentos Verificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Aterramento da Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Contatores e Contatos em Série Resistores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência Total: 180 kVAr |  |  | Tensão Nominal: |  | 380V |  |  | ☐ Externo ☐ |  |  |  | Interno | Temp. Amb.: 14 °C |  |  | Umid. Relat.: |  |  |  | 69% |  |
| ENSAIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estágio | Fabricante | Fases |  | Potência do Capacitor |  |  |  | Tipo |  |  |  | Capacitância de Placa |  | Capacitância Medida |  | Isolação |  |  |  |  |  |
| 11K1 |  | R - S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S - T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11K3 |  | R - S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S - T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11K5 |  | R - S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S - T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11K8 |  | R - S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S - T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12K1 |  | R - S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S - T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12K3 |  | R - S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S - T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacímetro/Multiteste-CP/MT ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megôhmetro - MG ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |