| OS: |  |  | DATA |  |  |  | Elaborado por: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIENTE |  |  |  | CIDADE/UF |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS DO EQUIPAMENTO - CHAVE SECCIONADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |
| NÚMERO DE SÉRIE OU ID |  |  |  |  |  | LOCAL DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  |  |  |  | FABRICANTE |  |  |  |  |  |
| CORRENTE DO FUSÍVEL (A) |  |  |  |  |  | DATA DE FABRICAÇÃO |  |  |  |  |  |
| CORRENTE NOMINAL (A) |  |  |  |  |  | TENSÃO NOMINAL (KV) |  |  |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabricante: | Ano Fabricação: |  |
| Tipo: | Tag: |  |
| Tensão Nominal: kV | Corrente Nominal: A |  |
| Acionamento: Manual Motorizado | Lâmina de Terra: Sem Com |  |
| Número de série: Polo A: Polo B: Polo C: Mecanismo de acionamento: |  |  |

| INSPEÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA - OK: CONFORME / NC: NÃO CONFORME / NA: NÃO APLICAVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO DA ABERTURA E FECHAMENTO |  |  |  | ☐OK |  | ☐NC | ☐NA |  |  | REVISÃO DOS ISOLADORES |  |  |  | ☐OK | ☐NC | ☐NA |
| REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS CONTATOS DAS FACAS E TERMINAIS |  |  |  | ☐OK |  | ☐NC | ☐NA |  |  | REVISÃO DOS MICRORRUPTORES |  |  |  | ☐OK | ☐NC | ☐NA |
| REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DO COMANDO MECÂNICO |  |  |  | ☐OK |  | ☐NC | ☐NA |  |  | REVISÃO DAS BIELAS ISOLANTES |  |  |  | ☐OK | ☐NC | ☐NA |
| RESISTÊNCIA DE CONTATO - MICROHMÍMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω | Fase S |  |  |  | ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω |  |  |  | Fase T |  |  | ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω |  |  |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO - MEGÔMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO ABERTO (MΩ) |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPAMENTO FECHADO (MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase R - R - Massa |  |  |  |  |  |  |  | Fase R - Massa – Fase T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase S - S - Massa |  |  |  |  |  |  |  | Fase S - Massa– Fase R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase T - T - Massa |  |  |  |  |  |  |  | Fase T - Massa – Fase S |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |
| --- | --- | --- |