| DADOS DO EQUIPAMENTO – RELE DE PROTECAO SOBRECORRENTE | STATUS |  |
| --- | --- | --- |

| CLIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: |  |  |  |  |  | CUBÍCULO: |  |  |  |  |  | TAG: |  |  |  |
| VERIFICAÇÕES: |  | S=sim ¦ N=não ¦ N/A= não aplicado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 Limpeza |  |  |  |  |  |  |  | 06 Sensor corrente |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Reaperto nas conexões |  |  |  |  |  |  |  | 07 Sinais Entrada/Saída (analógica/digital) |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 Injeção corrente nos Tc´s (Primário) |  |  |  |  |  |  |  | 08 Display/Sinalização |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 Atuação sobre Disjuntor/Contador |  |  |  |  |  |  |  | 09 Self Test |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Comunicação/Backup |  |  |  |  |  |  |  | 10 Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DO RELÉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  |  |  |  | Tipo/Modelo: |  |  |  | N série: |  |  |  |  |  |
| RTC Fase: |  |  |  | RTC Neutro: |  |  |  | RTP: |  |  |  |  | Alimentação: |  |  |
| AJUSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetro | Valor |  | Parâmetro |  | Valor |  | Parâmetro | Valor | Parâmetro |  | Valor |  |  | Parâmetro | Valor |
| 1 |  |  | 06 |  |  |  | 11 |  | 16 |  |  |  |  | 21 |  |
| 2 |  |  | 07 |  |  |  | 12 |  | 17 |  |  |  |  | 22 |  |
| 3 |  |  | 08 |  |  |  | 13 |  | 18 |  |  |  |  | 23 |  |
| 4 |  |  | 09 |  |  |  | 14 |  | 19 |  |  |  |  | 24 |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |

| ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPORIZADO FASE (51) |  |  |  |  | TEMPORIZADO NEUTRO (51N) |  |  |  |
| Tape | I aplicada | Tempos (s) |  |  | Tape | I aplicada | Tempos (s) |  |
| (%) |  | Fabricante | Fase R/S/T |  | (%) |  | Fabricante | Neutro |
| 200 | 7,00 |  |  |  | 200 | 1,20 |  |  |
| 300 | 10,50 |  |  |  | 300 | 1,80 |  |  |
| 400 | 14,00 |  |  |  | 400 | 3,20 |  |  |
| Pick up= 2,65 A |  |  |  |  | Pick up= 0,5 A |  |  |  |

| TEMPO DEFINIDO FASE (51) |  |  |  |  | TEMPO DEFINIDO NEUTRO (51N) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tape | I aplicada | Tempos (s) |  |  | Tape | I aplicada | Tempo (s) |  |
| (%) |  | Fabricante | Fase R/S/T |  | (%) |  | Fabricante | Neutro |
| 102 | - | - | - |  | 102 | 2 |  |  |
| Pick up= - |  |  |  |  | Pick up= 0,15 |  |  |  |

| INSTANTANEO FASE (50) |  |  |  |  |  |  | INSTANTANEO NEUTRO (50N) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tape | I aplicada | Tempos (s) |  |  |  |  | Tape | I aplicada | Tempo (s) |  |
| (%) |  | Fabricante | Fase R | Fase S | Fase T |  | (%) |  | Fabricante | Neutro |
| 102 | 30 |  |  |  |  |  | 102 | 2,04 |  |  |
| Pick up= 25 A |  |  |  |  |  |  | Pick up= 1,05 A |  |  |  |

| TEMPORIZADO TERRA (51GS) |  |  |  |  | FASE REVERSA (47) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tape | I aplicada | Tempos (s) |  |  | Ângulo |  |  | Tempo (s) |  |
| (%) |  | Fabricante | GS |  | Fase R | Fase S | Fase T | Fabricante | Atuação |
| 102 | - | - | - |  | 0 | 120 | -120 |  |  |
| Pick up= |  |  |  |  | 0 | -120 | 120 |  |  |

| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |
| --- | --- | --- |