| SISTEMA SPDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEM DE SERVIÇO |  |  | CLIENTE |  |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE SPDA | ☐ Método de Franklin ☐ Método Gaiola de Faraday ou Malha ☐ Método da esfera rolante, Eletrogeométrico ou Esfera fictícia de Franklin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ SPDA Estrutural (natural) ☐ SPDA Não Estrutural (não natural) |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO | ☐Termômetro Digital |  |  |  |  |  | ☐Alicate Termômetro |  | Revestida com cabos de: mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPE TÉCNICA: NÃO CONFORMIDADES DEVEM SER EVIDENCIADAS COM FOTOS IDENTIFICADAS E REGISTROS NESTE FORMULÁRIO COM DIAGNOSTICO/RECOMENDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPEÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OK: CONFORME ¦ NC: NÃO CONFORME ¦ NA: NÃO APLICAVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto SPDA |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  | Integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para os subsistemas não naturais |  |  |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  |
| Subsistema de Captação (deterioração/corrosão) |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsistema de Descida: CONDUTORES (deterioração/corrosão) |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  | Caixa de inspeção |  |  |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  |
| Subsistema de Descida: CONEXÕES (deterioração/corrosão) |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  | Isoladores |  |  |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  |
| Condição das Equipotencializações |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  | Eletroduto de PCV ¦ 3 metros |  |  |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  |
| Subsistema de Aterramento (corrosão dos eletrodos) |  | ☐OK |  | ☐NC |  | ☐NA |  | Identificado algum ponto de ruptura? |  |  |  | ☐SIM |  |  | ☐NÃO |  |  |
| RECOMENDAMOS QUE O VALOR ADMISSÍVEL PARA AS MALHAS DE ATERRAMENTO; DESCIDAS DE PARA-RAIOS E RESISTIVIDADE DE SOLO SEJAM DE NO MÁXIMO 10 Ω. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Ponto; Nº Foto; Valor (Ω); Nº Ponto; Nº Foto; Valor (Ω). 01; 11. 02; 12. 03; 13. 04; 14. 05; 15. 06; 16. 07; 17. 08; 18. 09; 19. 10; 20. |
| CROQUI / LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSÃO ¦ OBSERVAÇÕES ¦ RECOMENDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |