TC 	 TP

| DADOS DO EQUIPAMENTO – TRANSFORMADOR PARA INSTRUMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |
| Local do Equipamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaborado por: |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  |  | Tipo: |  | Número de série - Fase R: |  |  |  |  | Número de série - Fase S: |  |  |  | Número de série - Fase T: |  |  |  |
| Relação: |  |  |  | Ano de fabricação: |  | Tensão nominal: |  |  |  |  | Potência nominal: |  |  |  | Fator de serviço: |  |  |  |
| Classe de precisão do enrol.: |  |  |  | Classe de precisão do enrol.: |  | : |  |  |  |  | : |  |  |  | : |  |  |  |
| Verificações / Serviços |  |  |  |  | ý S = Sim |  |  | ý N = Não |  |  |  |  | ¨ Inexistente / Não executado |  |  |  |  |  |
| 01 | Fixações e alinhamentos |  |  |  |  |  |  | 04 |  | Limpeza dos isoladores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Integridade dos isoladores |  |  |  |  |  |  | 05 |  | Reapertos das conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Aterramentos |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAIOS / MEDIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaios de Relação de Transformação: Tensão Aplicada em |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Primário |  |  | ☐ Secundário |  |  |  |
| Enrolamento aplicado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrolamento medido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Medida |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaios de Resistência de Isolamento (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento Utilizado: |  |  |  |  | Ensaios Durante: 1 minuto |  |  |  | Temperatura Ambiente: °C |  |  |  |  | Umidade Relativa do Ar: % |  |  |  |  |
| Enrolamento medido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexões: |  |  |  |  | AT x Massa | AT x Sec. |  |  | Sec x Massa |  |  | Sec x Massa |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada |  |  |  |  | Vcc | Vcc |  |  | Vcc |  |  | Vcc |  |  |  |  |  |  |
| Resist. Medida |  | R |  |  | MW | MW |  |  | MW |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S |  |  | MW | MW |  |  | MW |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T |  |  | MW | MW |  |  | MW |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| Medições de Resistência Ohmica nos enrolamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrolamento medido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resist. Medida |  |  |  | R | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ensaios de Polaridades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enrolamento medido: |  |  |  |  |  |  |
| Polaridade Medida | R | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa |
|  | S | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa |
|  | T | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa | ☐ Subritativa |

| OBSERVAÇÕES / RECOMENDACOES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |