|  | DIÁRIO DE OBRA | Número: | OS-2024-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data: | 2024-01-20 |
|  |  | Projeto: | Manutenção Preventiva |

| Cliente: | Cliente Teste LTDA | Cidade: | São Paulo/SP | Nome da subestação: | SE Teste 138kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Natureza do serviço: | Manutenção preventiva em transformador de potência |  |  |  |  |
| Características do equipamento: |  | Transformador 138/13.8kV - 25MVA |  |  |  |
| Número Serie: | TR-12345 |  |  |  |  |

| Representante SERCAMP: |  | Assinatura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante CLIENTE: | José Cliente | Assinatura | Assinatura |

| Descrição: 1) Atividades Realizadas, 2) Progresso (cronograma), 3)Ocorrências, 4) Inatividade, 5) Retrabalho, 6) Falta de recursos (materiais/equipamentos), 7) Acordos Realizados |  |
| --- | --- |
| 1 | 1. Inspeção visual geral do equipamento 2. Medição de resistência de isolamento 3. Limpeza de buchas e isoladores 4. Verificação de nível de óleo |

| Equipe de trabalho | Empresa | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| João Silva | SERCAMP |  |
| Maria Santos | SERCAMP |  |
| Pedro Oliveira | Cliente |  |

| RESUMO DA JORNADA DE TRABALHO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario normal de trabalho: |  | Início: | 08:00 | Término: | 17:00 |
| Liberação de horas extras: | ☐ Sim ☒ Não | OBS: | Equipamento em boas condições. Recomenda-se próxima manutenção em 6 meses. | Início: | Equipamento em boas condições. Recomenda-se próxima manutenção em 6 meses. |
| Autorizado por: |  |  |  |  |  |
|  |  | Início: | Término: | Total: |  |
| Horas de deslocamento: |  | 06:00 | 08:00 | 2:00 |  |
| Horas trabalhadas no cliente: |  | 00:00 | 00:00 | 8:00 |  |
| Horário de almoço: |  | 12:00 | 13:00 | 1:00 |  |
| Horas de jantar: |  | 00:00 | 00:00 | 0:00 |  |
| Horas de deslocamento: |  | 17:00 | 19:00 | 2:00 |  |
| Horas a disposição: |  | 00:00 | 00:00 | 0:00 |  |
| Horas Totais a Trabalhadas: |  |  |  | 12:00 |  |

| INFORMAÇÃO DE HORAS DISPONIBILIZADAS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Início: | Término: | Total: |
| Integração, Liberação de documentação, permissão de trabalho: | 08:00 | 09:00 | 1:00 |
| Falta de recursos para execução das atividades | 00:00 | 00:00 | 0:00 |
| Condições climáticas inapropriadas: | 00:00 | 00:00 | 0:00 |
| Retomada de atividades | 00:00 | 00:00 | 0:00 |
| Outros (especifique) | 00:00 | 00:00 | 0:00 |
| Total: |  |  | 1:00 |

| * Serão cobradas horas de mobilização e translado * Trabalhos em garantia devem ser assinados pelo cliente. | Nós NX Energy Assinatura; Assinatura CLIENTE. | Certificamos às horas disponibilizadas para o atendimento Assinatura Diretor de Operações - Sérgio José de Lima |
| --- | --- | --- |